## HY1P_5.2kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 8 | 2277777.7778 | 18222222.2222 | 15 Năm | 5200 | 1.18 | 2687777.7778 | 21502222.2222
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 6KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-6K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 10 Năm |  | 1.2 | 20000000 | 20000000
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 |  | 5 Năm |  | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm |  | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm |  | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 8 | 11000 | 88000 | 5 Năm |  | 1.2 | 13200 | 105600
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 18 | 11000 | 198000 | 5 Năm |  | 1.2 | 13200 | 237600
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 6 | 360000 | 2160000 | 5 Năm |  | 1.2 | 432000 | 2592000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 6 | 20000 | 120000 | 5 Năm |  | 1.2 | 24000 | 144000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 28 | 20000 | 560000 | 5 Năm |  | 1.2 | 24000 | 672000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 2 | 20000 | 40000 | 5 Năm |  | 1.2 | 24000 | 48000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 8 | 2000 | 16000 | 5 Năm |  | 1.2 | 2400 | 19200
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 60 | 20000 | 1200000 | 5 Năm |  | 1.2 | 24000 | 1440000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 60 | 20000 | 1200000 | 5 Năm |  | 1.2 | 24000 | 1440000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 1 pha 2 lõi đồng cao cấp CVV 2x6/2x10mm | Cadivi/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 40000 | 800000 | 5 Năm |  | 1.2 | 48000 | 960000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm |  | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 8 | 30000 | 240000 | 5 Năm |  | 1.2 | 36000 | 288000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 5-6kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 32A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5500000 | 5500000 | 2 Năm |  | 1.2 | 6600000 | 6600000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 30 | 15000 | 450000 | 2 Năm |  | 1.2 | 18000 | 540000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 1 | 250000 | 250000 | 2 Năm |  | 1.2 | 300000 | 300000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 30 | 15000 | 450000 | 2 Năm |  | 1.2 | 18000 | 540000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 500000 | 500000 |  |  | 1.2 | 600000 | 600000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 5.2 | 1000000 | 5200000 |  |  | 1.2 | 1200000 | 6240000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 55060888.8889 |  |  |  |  | 112910288.8889

## HY1P_6.5 kw
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 10 | 2277777.7778 | 22777777.7778 | 12 Năm | 1.18 | 2687777.7778 | 26877777.7778
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 6KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-6K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 5 Năm | 1.2 | 20000000 | 20000000
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 |  | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 16 | 11000 | 176000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 211200
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 16 | 11000 | 176000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 211200
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 8 | 360000 | 2880000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 3456000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 8 | 20000 | 160000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 192000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 32 | 20000 | 640000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 768000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 4 | 20000 | 80000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 96000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 16 | 2000 | 32000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 38400
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 80 | 20000 | 1600000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1920000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 80 | 20000 | 1600000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1920000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 1 pha 2 lõi đồng cao cấp CVV 2x6/2x10mm | Cadivi/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 40000 | 800000 | 5 Năm | 1.2 | 48000 | 960000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 8 | 30000 | 240000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 288000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 5-6kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 32A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5500000 | 5500000 | 2 Năm | 1.2 | 6600000 | 6600000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 30 | 15000 | 450000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 540000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 1 | 250000 | 250000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 300000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 30 | 15000 | 450000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 540000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1.2 | 1200000 | 1200000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 6.5 | 1000000 | 6500000 |  | 1.2 | 1200000 | 7800000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 63178444.4444 |  |  | 0 | 122560244.4444

## HY1P_7.8kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT | 1 | Tổng số tấm pin | N |  | Các tính số thanh rail
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 12 | 2203703.7037 | 26444444.4444 | 15 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 31204444.4444 |  | Số tấm Pin trên 1 hàng | C |  | VD: 10 tấm pin bố trí 2 hàng, 1 hàng 5 tấm pin
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 6KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-6K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 10 Năm | 1.2 | 20000000 | 20000000 |  | Số hàng | R |  | Chiều dài 1 hàng: 5 tấm x 1.134m = 5.67 + 5% hao hụt = 6m
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 |  | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667 |  |  |  |  | 1 hàng có 2 Rail: | 2 x 6 = 12m
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000 | KB | kẹp biên = | 4R |  | Có 2 hàng: | 2 x 12 = 24m
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000 | KG | kẹp giữa = | 2R (C-1)
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 20 | 11000 | 220000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 264000 | Mini | Minirail = | KB+KG |  | Số thanh Rail: | 24/4.2 = 5.7 ~ 6 thanh ~ | 25.2 | m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 32 | 11000 | 352000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 422400 | TĐ | Lá tiếp địa = | KG |  | Chân L: | 25/1 = 25 cái
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 12 | 360000 | 4320000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 5184000 |  |  |  |  | Tính cơ bản: | 10 tấm khoảng 25 - 30 chân L
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 12 | 20000 | 240000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 288000 |  |  | 12 |  |  | 36
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 36 | 20000 | 720000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 864000 |  |  | 3
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 18 | 20000 | 360000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 432000 |  |  | 4 | 48
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 20 | 2000 | 40000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 48000 |  |  |  | 11.4286
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000 |  |  |  | 12
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 1 pha 2 lõi đồng cao cấp CVV 2x10mm | Cadivi/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 80000 | 1600000 | 5 Năm | 1.2 | 96000 | 1920000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 5-6kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 32A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5500000 | 5500000 | 2 Năm | 1.2 | 6600000 | 6600000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1.2 | 1200000 | 1200000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 8 | 1000000 | 8000000 |  | 1.2 | 1200000 | 9600000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 73263111.1111 |  |  |  | 134588511.1111

## HY1P_9.1kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT |  |  | 1
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 14 | 2203703.7037 | 30851851.8519 | 15 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 36405185.1852
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 8KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-8K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 25925925.9259 | 25925925.9259 | 10 Năm | 1.2345 | 32005555.5556 | 32005555.5556
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 | 40016666.6667 | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000 | 2 x 6 = 12m
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 20 | 11000 | 220000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 264000 | 2 x 12 = 24m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 32 | 11000 | 352000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 422400
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 12 | 360000 | 4320000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 5184000 | 24/4.2 = 5.7 ~ 6 thanh ~ | 25.2 | m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 12 | 20000 | 240000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 288000 | 25/1 = 25 cái
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 45 | 20000 | 900000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1080000 | 10 tấm khoảng 25 - 30 chân L
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 18 | 20000 | 360000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 432000 | 42
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 32 | 2000 | 64000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 76800
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 1 pha 2 lõi đồng cao cấp CVV 2x10mm | Cadivi/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 80000 | 1600000 | 5 Năm | 1.2 | 96000 | 1920000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 7-8kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 40A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5700000 | 5700000 | 2 Năm | 1.2 | 6840000 | 6840000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1.2 | 1200000 | 1200000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 9.1 | 1000000 | 9100000 |  | 1.2 | 1200000 | 10920000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 128450444.4444 |  |  | 0 | 153599607.4074

## HY1P_10.4kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 16 | 2203703.7037 | 35259259.2593 | 15 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 41605925.9259
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 8KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-8K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 25925925.9259 | 25925925.9259 | 10 Năm | 1.2345 | 32005555.5556 | 32005555.5556
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 | 40016666.6667 | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 24 | 11000 | 264000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 316800
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 32 | 11000 | 352000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 422400
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 13 | 360000 | 4680000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 5616000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 13 | 20000 | 260000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 312000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 50 | 20000 | 1000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1200000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 32 | 20000 | 640000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 768000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 32 | 2000 | 64000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 76800
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 1 pha 2 lõi đồng cao cấp CVV 2x10mm | Cadivi/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 80000 | 1600000 | 5 Năm | 1.2 | 96000 | 1920000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 7-8kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 40A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5700000 | 5700000 | 2 Năm | 1.2 | 6840000 | 6840000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1.2 | 1200000 | 1200000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 10.4 | 1000000 | 10400000 |  | 1.2 | 1200000 | 12480000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 134961851.8519 |  |  | 0 | 161325148.1481

## HY1P_11.7kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT | 1
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 18 | 2203703.7037 | 39666666.6667 | 15 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 46806666.6667
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 10KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-10K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 29907407.4074 | 29907407.4074 | 10 Năm | 1.2 | 35888888.8889 | 35888888.8889
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 | 40016666.6667 | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 28 | 11000 | 308000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 369600
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 32 | 11000 | 352000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 422400
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 14 | 360000 | 5040000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 6048000 | m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 14 | 20000 | 280000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 336000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 55 | 20000 | 1100000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1320000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 32 | 20000 | 640000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 768000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 32 | 2000 | 64000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 76800
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 105 | 20000 | 2100000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2520000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 105 | 20000 | 2100000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2520000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 1 pha 2 lõi đồng cao cấp CVV 2x10mm | Cadivi/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 80000 | 1600000 | 5 Năm | 1.2 | 96000 | 1920000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 10-12kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 40A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5800000 | 5800000 | 2 Năm | 1.2 | 6960000 | 6960000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1.2 | 1200000 | 1200000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 12 | 1000000 | 12000000 |  | 1.2 | 1200000 | 14400000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 145774740.7407 |  | 1.2 | 0 | 173318022.2222

## HY1P_13kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 20 | 2203703.7037 | 44074074.0741 | 12 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 52007407.4074
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 10KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-10K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 29907407.4074 | 29907407.4074 | 5 Năm | 1.2 | 35888888.8889 | 35888888.8889
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 | 40016666.6667 | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 25 | 11000 | 275000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 330000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 35 | 11000 | 385000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 462000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 14 | 360000 | 5040000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 6048000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 14 | 20000 | 280000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 336000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 66 | 20000 | 1320000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1584000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 35 | 20000 | 700000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 840000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 35 | 2000 | 70000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 84000
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 3 pha 4 lõi đồng cao cấp CVV 4x10 mm | Cadisun/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 150000 | 3000000 | 5 Năm | 1.2 | 180000 | 3600000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 10-12kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 40A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5800000 | 5800000 | 2 Năm | 1.2 | 6960000 | 6960000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 1.2 | 2400000 | 2400000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 13 | 1000000 | 13000000 |  | 1.2 | 1200000 | 15600000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 153668148.1481 |  |  | 0 | 182701962.963

## HY1P_14.3kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 22 | 2203703.7037 | 48481481.4815 | 12 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 57208148.1481
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 12KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-12K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 31296296.2963 | 31296296.2963 | 5 Năm | 1.2 | 37555555.5556 | 37555555.5556
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 | 40016666.6667 | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 30 | 11000 | 330000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 396000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 40 | 11000 | 440000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 528000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 14 | 360000 | 5040000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 6048000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 14 | 20000 | 280000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 336000 | m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 70 | 20000 | 1400000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1680000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 40 | 20000 | 800000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 960000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 40 | 2000 | 80000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 96000
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 3 pha 4 lõi đồng cao cấp CVV 4x10 mm | Cadisun/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 150000 | 3000000 | 5 Năm | 1.2 | 180000 | 3600000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 10-12kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 40A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5800000 | 5800000 | 2 Năm | 1.2 | 6960000 | 6960000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 1.2 | 2400000 | 2400000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 14.3 | 1000000 | 14300000 |  | 1.2 | 1200000 | 17160000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 161064444.4444 |  |  | 0 | 191489370.3704

## HY1P_15.6kW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 24 | 2203703.7037 | 52888888.8889 | 12 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 62408888.8889
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 12KW PRO, Hybrid 1 pha áp thấp, Model: H2-12K-LS2 | SAJ | Bộ | 1 | 32000000 | 32000000 | 5 Năm | 1.2 | 38400000 | 38400000
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | GENIXGREEN | Bộ | 1 | 40016666.6667 | 40016666.6667 | 5 Năm | 1.18 | 47219666.6667 | 47219666.6667
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 30 | 11000 | 330000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 396000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 40 | 11000 | 440000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 528000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 14 | 360000 | 5040000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 6048000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 14 | 20000 | 280000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 336000 | m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 70 | 20000 | 1400000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1680000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 40 | 20000 | 800000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 960000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 40 | 2000 | 80000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 96000
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 3 pha 4 lõi đồng cao cấp CVV 4x10 mm | Cadisun/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 150000 | 3000000 | 5 Năm | 1.2 | 180000 | 3600000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 10-12kW 1 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 2P 63A; At AC 2P 40A: + At DC-600V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 5800000 | 5800000 | 2 Năm | 1.2 | 6960000 | 6960000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 1.2 | 2400000 | 2400000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 15.6 | 1000000 | 15600000 |  | 1.2 | 1200000 | 18720000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 167475555.5556 |  |  | 0 | 199094555.5556

## HY3P_16.9kw
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 26 | 2203703.7037 | 57296296.2963 | 15 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 67609629.6296
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 12KW PRO, Hybrid 3 pha áp thấp, Model: H2-12K-LT2 | SAJ | Bộ | 1 | 38000000 | 38000000 | 10 Năm | 1.2 | 45600000 | 45600000
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | HOPETREK | Bộ | 1 | 46296296.2963 | 46296296.2963 | 10 Năm | 1.18 | 54629629.6296 | 54629629.6296
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 33 | 11000 | 363000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 435600
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 45 | 11000 | 495000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 594000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 15 | 360000 | 5400000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 6480000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 15 | 20000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 360000 | m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 70 | 20000 | 1400000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1680000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 45 | 20000 | 900000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1080000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 45 | 2000 | 90000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 108000
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 3 pha 4 lõi đồng cao cấp CVV 4x10 mm | Cadisun/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 150000 | 3000000 | 5 Năm | 1.2 | 180000 | 3600000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 11-15kW 3 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 3P 63A; At AC 3P 40A; At AC 3P 32A + At DC 2P-800V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC 2P 1000V | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 6000000 | 6000000 | 2 Năm | 1.2 | 7200000 | 7200000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 1.2 | 2400000 | 2400000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 16.9 | 1000000 | 16900000 |  | 1.2 | 1200000 | 20280000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 186240592.5926 |  |  | 0 | 221398859.2593

## HY3P_18.2KW
No. | Category | Specification | Brand Name | Unit | Quatity | Unit Price (Including VAT) | Total Price (Including VAT) | Warranty |  | Giá bán | Thành tiền/Chưa VAT
1 | TẤM PIN PV | Tấm Pin mặt trời công suất 650W, HS 24,1%, Mã hàng: GRH66Dw-650wp | Aiko | Tấm | 28 | 2203703.7037 | 61703703.7037 | 15 Năm | 1.18 | 2600370.3704 | 72810370.3704
2 | INVERTER DC-AC | Inverter SAJ 15KW PRO, Hybrid 3 pha áp thấp, Model: PDS33-4T015B-EH | SAJ | Bộ | 1 | 42870370.3704 | 42870370.3704 | 10 Năm | 1.23 | 52730555.5556 | 52730555.5556
3 | PIN LƯU TRỮ | Pin Lithium 16kWh IP65 | HOPETREK | Bộ | 1 | 46296296.2963 | 46296296.2963 | 10 Năm | 1.18 | 54629629.6296 | 54629629.6296
| PIN LƯU TRỮ | Dây từ 35, nối Pin Lithium lên Inverter đã bấm sẵn đầu cốt | EPCVINA | Bộ | 1 | 800000 | 800000 | 5 Năm | 1.18 | 944000 | 944000
| PIN LƯU TRỮ | Dây mạng tín hiệu giao tiếp Inverter - Pin | Việt Nam | Bộ | 1 | 100000 | 100000 | 5 Năm | 1.18 | 118000 | 118000
4 | HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp biên PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 36 | 11000 | 396000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 475200
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp giữa PIN năng lượng mặt trời | Việt Nam | Cái | 50 | 11000 | 550000 | 5 Năm | 1.2 | 13200 | 660000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh full rail nhôm cao cấp 4,2m | Việt Nam | Cái | 16 | 360000 | 5760000 | 5 Năm | 1.2 | 432000 | 6912000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Thanh nối nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 16 | 20000 | 320000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 384000 | m
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Chân L- nhôm cao cấp | Việt Nam | Cái | 75 | 20000 | 1500000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1800000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Kẹp tiếp địa | Việt Nam | Cái | 50 | 20000 | 1000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 1200000
| HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ NHÔM CAO CẤP | Lá tiếp địa | Việt Nam | Cái | 50 | 2000 | 100000 | 5 Năm | 1.2 | 2400 | 120000
5 | HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đen Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện DC 4.0 màu đỏ Cáp điện chuyên dụng DC Solar 0.4 1500V | PN Tech/ Leader | Mét | 100 | 20000 | 2000000 | 5 Năm | 1.2 | 24000 | 2400000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây điện AC 3 pha 4 lõi đồng cao cấp CVV 4x10 mm | Cadisun/Trần Phú Tương đương | Mét | 20 | 150000 | 3000000 | 5 Năm | 1.2 | 180000 | 3600000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Dây mạng tín hiệu đo tải tiêu thụ. Từ CT+Metter đến Inverter. Chống phát ngược lên lưới | Việt Nam | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 360000 | 360000
| HỆ DÂY ĐIỆN DC-AC | Jack MC4 chuyên dụng NLMT 1500V | PN Tech/ Leader | Bộ | 10 | 30000 | 300000 | 5 Năm | 1.2 | 36000 | 360000
6 | TỦ ĐIỆN NLMT | Tủ điện hệ NLMT Hybrid 11-15kW 3 pha + Vỏ tủ sắt chuyên dụng - Sơn màu trắng sữa, có kính. Kích thước 400x600x200mm + ATS khối 4P/100A - 125A + At AC 3P 63A; At AC 3P 40A; At AC 3P 32A + At DC 2P-800V 2 strings; + Chống sét AC; Chống sét DC 2P 1000V | EPC Vina Solar | Bộ | 1 | 6000000 | 6000000 | 2 Năm | 1.2 | 7200000 | 7200000
7 | HỆ TIẾP ĐỊA | Cáp tiếp địa PVC/Cu loại 1x4mm2 | Cadivi/Nival | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Cọc đồng Tiếp Địa 1 mét | Việt Nam | Cái | 2 | 250000 | 500000 | 2 Năm | 1.2 | 300000 | 600000
| HỆ TIẾP ĐỊA | Ống nhựa HDPE đường kính 32mm (cuộn 25m) | Việt Nam | Mét | 60 | 15000 | 900000 | 2 Năm | 1.2 | 18000 | 1080000
8 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Phụ kiện lắp đặt trọn gói (Bulong, ốc vít, Kẹp dây điện, băng keo điện, vật tư chống thấm thi công,…) | EPCVINA | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 1.2 | 2400000 | 2400000
| NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | Nhân công lắp đặt + Vận chuyển + Kiểm định vận hành | EPCVINA | Bộ | 18.2 | 1000000 | 18200000 |  | 1.2 | 1200000 | 21840000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TRỌN GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ - VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH | [6 empty] | 197496370.3704 |  |  | 0 | 236103755.5556