## Sheet1
STT | TÊN KHÁCH | ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH (Huyện + Tỉnh) | LOẠI HỆ | CÔNG SUẤT | Vật tư chính | HOÀN THÀNH | LƯU Ý KHÓ VỀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH ĐỂ MKT
1 | Chị Hà | Hà Đông - Hà Nội | On Grid / Hybrid | 15 kWp | Tấm Pin: Longi 550 Wp Biến tần: Deye 10kW Pin lưu trữ: Deye 10kWh | T7.2024 | Vd: Mái hiên 2 mặt kính Mái ngói thẩm mỹ cao Khung inox cao cấp Điện 3 pha giải pháp 3 con 1 pha
2 | Anh Thắng | Tp. Hải Dương - Hải Dương | Hybrid có lưu trữ | 15 kwp | Tấm pin: Canadian 545 Wp Biến tần: Deye 12KW 3phase Battery: Bettenergy | T6.2024 | Thẩm mỹ: Sơn tĩnh điện toàn giàn khung Chắc chắn: Đổ betong chân cột
3 | Anh Linh | Dương Nội - Hà Nội | Hybrid có lưu trữ | 7.5 kwp | Tấm Pin: Longi 550 Wp Biến tần: Deye 8kW 3phase Pin lưu trữ: SMB 10kWh | T9.2024 | Thẩm mỹ: Sơn tĩnh điện toàn giàn khung, Mái hiên 2 mặt kính Chắc chắn: Làm trên tầng cao 7 tầng
4 | Chị Hà | Long Biên - Hà Nội | Hòa Lưới bám tải | 5.4 kwp | Tấm pin: Canadian 545 Wp Biến tần: Growatt 5Kw 1phase | T3.2024 | Thẩm mỹ: Sơn tĩnh điện toàn giàn khung, Mái hiên 2 mặt kính Chắc chắn: Làm trên tầng cao 6 tầng
5 | Anh Thọ | Uông Bí - Quảng Ninh | Hybrid có lưu trữ | 5.4 kwp | Tấm pin: Canadian 545 Wp Biến tần: Deye 5kw 1phase Battery: PowerX 5kwh | T10.2023 | Áp mái tôn
6 | Anh Tùng | Tây Tựu - Hà Nội | Hybrid có lưu trữ | 6.5 kwp | Tấm pin: longi 580 WP Biến tần: SolaX 6Kwp 1phase Battery: SMB 5Kwp | T12.2024 | Chắc Chắn: Làm trên tầng cao 6 tầng
7 | Anh Quỳnh | Chùa Thầy - Hà Nội | Hybrid có lưu trữ | 6.5 kwp | Tấm pin: Longi 545 Wp Biến tần SolaX 6Kwp 1 phase Battery: Triple power 10Kwp | T10.2024 | Chắc Chắn: Làm trên tầng cao 3 tầng
8 | Anh Tú | Sơn Tây - Hà Nội | Hòa Lưới bám tải | 5 kwp | Tấm pin: longi 580 Wp Biến tần: Growatt 5kwp 1 phase | T2.2024 | Áp mái tôn
9 | Anh Trung | Bắc Từ Liêm - Hà Nội | Hybrid có lưu trữ | 15 kWp | Tấm pin: longi 580 Wp 2 mặt kính Biến tần: Deye 12kwp 3phase Battery: Bettenergy 10kwp | T3.2024 | Thẩm mỹ: Mái hiên 2 mặt kính Chắc chắn: Làm trên tầng cao 6 tầng
10 | Anh Quyền | Tp. Hải Dương - Hải Dương | Hybrid có lưu trữ | 5 kwp | Tấm pin: Canadian 545 Wp Biến tần: Deye 5kw 1phase Battery: PowerX 5kwh | T4.2024 | Dựng khung trên mái ngói, giảm độ dốc-tăng hiệu suất
11 | Anh Thắng | Thanh Miện - Hải Dương | Hòa lưới bám tải | 15Kwp | Tấm pin: Longi 580 Wp Biến tần: Deye 15kwp 3phase | T4.2024 | Chắc chắn: Làm khung trên tầng cao 7 tầng
12 | Chú Thanh | Tp. Hải Dương - Hải Dương | Hybrid có lưu trữ | 22 Kwp | Tấm pin: Longi 580 Wp Biến tần: Deye 10Kwp 1 phase Battery: SMB 20Kwp | T6.2024 | Thẩm mỹ: Sơn tĩnh điện toàn giàn khung Chắc chắn: Làm khung có độ cao lớn >6m Yêu cầu kỹ thuật: đấu nối 2 biến tần Parallel
13 | Anh Quý | Việt Yên - Bắc Giang | Hybrid có lưu trữ | 6 Kwp | Tấm pin: Longi 580 Wp Biến tần: Solis 6Kwp 3 phase Battery: Lvtopsun 10Kwp | T10.2024
14